|  |
| --- |
| **Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****ЛАБИНСКОГО РАЙОНА****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**От 12.04.2012 № 43ст-ца Владимирская**Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг****по Владимирскому сельскому поселению****Лабинского района**В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», в целях упорядочения расчетов с населением за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета, п о с т а н о в л я ю:1.Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг гражданами, проживающими в жилых помещениях, не оборудованными индивидуальными приборами учета (прилагается).2.Общему отделу администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района (Зенина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.НОРМАТИВЫпотребления коммунальных услуг гражданами, проживающими в жилых помещениях, не оборудованными индивидуальными приборами учета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид услуги | Ед.измерения | Норматив потребления к утверждению |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Холодное водоснабжение:1.1 В жилых домах без водопровода и канализации, пользующихся водой их водоразборных колонок, расположенных во дворе.1.2 В жилых домах с водопроводом без ванн (раковина).1.3 В жилых домах с водопроводом без ванн с газоснабжением (раковина с КГИ).1.4 В жилых домах с водопроводом с ваннами и водонагревателями на твердом топливе(титаны).1.5 В жилых домах с водопроводом и водонагревателем на газовом топливе.1.6 В жилых домах с водопроводом с газовыми быстродействующими водонагревателями и многоточечным разбором воды- | -м3/чел./мес.----м3/чел./мес.-м3/чел./мес.--м3/чел./мес.-м3/чел./мес.---м3/чел./мес. | ----2,97-3,84-4,85--6,07-7,69---8,5 |
| 2. Для населения, имеющего ЛПХ норма потребления воды (на каждую голову) на содержание в месяц:коровылошадимолодняк КРСсвиньиовцы, козыптица | ---м3м3м3м3м3м3 | ---2,11,80,60,40,30,06 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.Норма расхода воды на полив приусадебного участка с 01.05 по 01.09 | -м3/100м2/мес. | -15 |
| 4. Твердое топливо:4.1 Уголь.---4.2 Дрова. | -кг/м2 в отопительный сезонм3/м2 в отопительный сезон | ---54--0,2 |

- |